## выдача техусл
" Утверждаю"
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
__________________ А.А.Тимофеев
"____" _______________ 2014 г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости подготовки и выдачи технических условий на
технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО "Мордовэлектротеплосеть" на 2015 год
№ п/п | Статьи затрат | Ед.изм. | Расчет | Стоимость работы 1 чел./ час | Среднее время работы, чел./час. | Стоимость работы
1 | Зарплата начальника РЭС | руб. |  | 210.7 | 1.66 | 349.762
2 | Зарплата инженера ПТО | руб. | (9300+9300/12)/165 | 127.9 | 5.92 | 757.168
3 | Зарплата начальника ПТО | руб. | (15080+15080/12)/165 | 310.4 | 0.66 | 204.864
4 | Зарплата водителя | руб. | ((4282*1,7+(4282*1,7)/12))/165 | 118 | 1.66 | 195.88
5 | ЕСН на зарплату начальника РЭС | руб. | п.1* 0,26 | 63.6314 | 1.66 | 105.6281
6 | ЕСН на зарплату инженера ПТО | руб. | п.1* 0,26 | 38.6258 | 5.92 | 228.6647
7 | ЕСН на зарплату начальника ПТО | руб. | п.2* 0,26 | 93.7408 | 0.66 | 61.8689
8 | ЕСН на зарплату водителя | руб. | п.3* 0,26 | 35.636 | 1.66 | 59.1558
9 | Вспомогательные материалы (ГСМ) | руб. | 0,18л.*180км* 17,5руб. | 47.7286 |  | 47.7286
10 | Прочие расходы | руб. | 40% | 40% |  | 804.288
11 | Прибыль | руб. | 9% | 12% |  | 337.801
| Итого затрат | руб. |  |  |  | 3152.8091
| НДС | руб. | 18% | 18% |  | 567.5056
| Всего | руб. |  |  |  | 3720.3148
| Главный экономист |  |  |  | Т.В.Луконькина

## фактич.действия
" Утверждаю"
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
__________________А.А.Тимофеев
"____" _______________ 2014 г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на фактические действия по технологическому присоединению
и обеспечению работы устройств в электрической сети
ОАО "Мордовэлектротеплосеть" на 2015 год
№ п/п | Статьи затрат | Ед.изм. | Расчет | Стоимость работы 1 чел./ час | Среднее время работы, чел./ час. | Стоимость работы
1 | Зарплата главного инженера | руб. |  | 461.7 | 0.25 | 115.425
2 | Зарплата мастера участка | руб. | (10345+10345/12)/165 | 127.9 | 2.25 | 287.775
3 | Зарплата инженера ПТО | руб. |  | 127.9 | 1.5 | 191.85
4 | Зарплата электромонтеров (2 чел. по 4 разр.) | руб. | (4282*1,75+4282*1,75/12))/165 | 108.3 | 4 | 433.2
5 | Зарплата водителя | руб. | ((4282*1,7+(4282*1,7)/12))/165 | 118 | 2.75 | 324.5
6 | Зарплата ведущего экономиста | руб. |  | 237.8 | 0.5 | 118.9
7 | Зарплата ведущего бухгалтера | руб. |  | 191.1 | 0.25 | 47.775
8 | ЕСН на зарплату главного инженера | руб. |  | 139.4334 | 0.25 | 34.8584
9 | ЕСН на зарплату мастера участка | руб. | п.1* 0,26 | 38.6258 | 2.25 | 86.9081
10 | ЕСН на зарплату инженера ПТО | руб. |  | 38.6258 | 1.5 | 57.9387
11 | ЕСН на зарплату электромонтеров | руб. | п.2* 0,26 | 32.7066 | 4 | 130.8264
12 | ЕСН на зарплату водителя | руб. | п.3* 0,26 | 35.636 | 2.75 | 97.999
13 | ЕСН на зарплату ведущего экономиста | руб. |  | 71.8156 | 0.5 | 35.9078
14 | ЕСН на зарплату ведущего бухгалтера | руб. |  | 57.7122 | 0.25 | 14.428
15 | Вспомогательные материалы (ГСМ) | руб. | 5 л.* 17,5 | 158.1009 |  | 158.1009
16 | Прочие расходы | руб. | 40% | 40% |  | 854.5569
17 | Прибыль | руб. | 9% | 12% |  | 358.9139
| Итого затрат | руб. |  |  |  | 3349.863
| НДС | руб. | 18% | 18% |  | 602.9753
| Всего | руб. |  |  |  | 3952.8383
| Главный экономист: |  |  |  |  | Т.В.Луконькина

## табл1-3
Расчёт расходов по разработке технических условий |  |  |  | Расчёт расходов
по ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания" |  |  |  | по проверке выполнения заявителем ТУ
на 2015 год
|  |  | Таблица 1 |  |  |  | Таблица 2
№№ | Состав работ | Ед.изм. | Количество | №№ | Состав работ | Ед.изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Количество заявок на выдачу ТУ | шт. | 111 | 1 | Количество выданных ТУ | шт. | 111
2 | Затраты на выдачу одного ТУ | руб. | 3152.8091 | 2 | Затраты на проверку |  | 2642.6824
[5 empty] | выполнения одного ТУ | руб.
3 | Суммарные затраты |  | 349961.8134 | 3 | Суммарные затраты |  | 293337.7423
| на выдачу ТУ | руб. |  |  | на проверку ТУ | руб.
Расчёт расходов по фактическим действиям |  |  |  | Расчет расходов на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя
по технологическому присоединению
|  |  | Таблица 3 |  |  |  | Таблица 4
№№ | Состав работ | Ед.изм. | Количество | №№ | Состав работ | Ед.изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Количество технологических |  | 111 | 1 | Количество технологических |  | 0
| присоединений | шт. |  |  | присоединений | шт.
2 | Затраты по выполнению |  | 3349.863 | 2 | Затраты на участие в осмотре |  | 1499.218
| действий по техприсоединению | руб. |  |  | должностным лицом Ростехнадзора | руб.
| одного заявителя |  |  |  | присоединяемых устройств заявителя
3 | Суммарные затраты |  |  | 3 | Суммарные затраты
| на выполнение действий по | руб. | 371834.7905 |  | на участие в осмотре должностным лицом | руб. | 0
| присоединению |  |  |  | Ростехнадзора присоединяемых устройств
| Главный экономист: |  | Т.В.Луконькина

## табл 4
Расчёт расходов по выполнению действий по присоединению
по ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания" на 2015 год
Таблица 4
|  |  | до 15 кВт | от 15 до | от 150 до | от 15 до | от 150 до | более
№№ | Наименование | Суммарные |  | 150 кВт | 670 кВт | 150 кВт | 670 кВт | 670 кВт
расходы, руб.
|  |  | 1-0,4 кВ | 1-0,4 кВ | 1-0,4 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ | 6-10 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка ТУ | 349961.8134 | 315280.9129 | 15764.0456 | 3152.8091 | 12611.2365 | 3152.8091 | 0
2 | Проверка выполнения | [6 empty] | 0
| ТУ | 293337.7423 | 264268.2363 | 13213.4118 | 2642.6824 | 10570.7295 | 2642.6824 | 0
3 | Фактичекие действия по | [6 empty] | 0
| присоединению | 371834.7905 | 334986.2977 | 16749.3149 | 3349.863 | 13399.4519 | 3349.863 | 0
4 | Итого расходы | 1015134.3461 | 914535.447 | 45726.7723 | 9145.3545 | 36581.4179 | 9145.3545 | 0
| Главный экономист: |  |  | Т.В.Луконькина

## табл 5-6
Расчёт размера платы за технологическое присоединение (планируемый на 2015год)
по ОАО "Мордовская электротеплосетевая компания"
Таблица 5
№№ | Наименование | Напряжение | Ожидаемое кол- | Суммарная | Планируемые расходы, руб. |  |  | Коэффициент | Ставка
| категорий | присоединения, | во выданных ТУ | мощность | Сетевой компании |  |  | рентабель- | платы за
| присоединения | кВ | (заключенных | присоединений, | расходы на присоединение, Р |  |  | ности | тех.присоединение
|  |  | договоров),шт. | (N) кВт | прочие | капитальные | итого | Кп | 1 кВт (С),
[5 empty] | расходы (ПР) | вложения (КВ) | (Р) |  | (без НДС)
руб/квт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14
1 | от 15 до 150 кВт | 1-0,4 | 5 | 167 | 45726.7723 |  | 45726.7723 |  | 273.813
2 | от 150 до 670 кВт | 1-0,4 | 1 | 151 | 9145.3545 |  | 9145.3545 |  | 60.565
3 | от 15 до 150 кВт | 6-10 | 4 | 135 | 36581.4179 |  | 36581.4179 |  | 270.973
4 | от 150 до 670 кВт | 6-10 | 1 | 212 | 9145.3545 |  | 9145.3545 |  | 43.138
5 | более 670 кВт | 6-10
| ВСЕГО | Х | 11 | 665 | 100598.8992 |  | 100598.8992 | Х | 151.2765
Расчёт размера платы за технологическое присоединение (планируемый на 2015 год)
Таблица 6
№№ | Наименование | Напряжение | Ожидаемое кол- | Суммарная | Планируемые расходы, руб. |  |  | Коэффициент | Оценка | Ставка | Сумма
| категорий | присоединения, | во выданных ТУ | мощность | Сетевой компании |  |  | рентабель- | платы за | платы за | выпадающих
| присоединения | кВ | (заключенных | присоединений, | расходы на присоединение, Р |  |  | ности | технологическое | присоединение, | доходов,
|  |  | договоров),шт. | (N) кВт | прочие | капитальные | итого | Кп | присоединение | руб. | руб.
[5 empty] | расходы | вложения (КВ) | (Р) |  | 1 кВт, | (5,5 МРОТ)
[5 empty] | (ПР) |  |  |  | руб/квт (без НДС) | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Заявители
| до 15 кВт | 1-0,4 | 100 | 320 | 914535.447 |  | 914535.447 |  | 2857.923 | 550 | 867925.2775
| ВСЕГО | Х | 100 | 320 | 914535.447 |  | 914535.447 | Х | Х | Х
Note on L1: Инна: для РЭКа скрыть колонку

## табл 7
Объём финансовой деятельности по технологическому присоединению на 2015 год
Таблица 7
№ п/п | Показатель | Единица | Количество
измерения
1 | 2 | 3 | 4
1 | Капитальные затраты на технологическое присоединение к
| электрическим сетям | руб. | 0
1.1. | в т.ч. налог на прибыль | руб.
2 | Расходы на технологическое присоединение | руб. | 1015134.3461
2.1. | разработка технических условий | руб. | 349961.8134
2.2. | проверка исполнения технических условий | руб. | 293337.7423
2.3. | выполнение техусловий сетевой организацией | руб. | 0
2.4. | выполнение действий по техприсоединению | руб. | 371834.7905
3 | Сумма выпадающих (излишне полученных) доходов | руб. | 867925.2775
4 | Прибыль | руб.
5 | ИТОГО | руб. | 1015134.3461
6 | Суммарная подключаемая мощность | квт. | 985

## проверка выполнения техусловий
" Утверждаю"
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
__________________ А.А.Тимофеев
"____" _______________ 2014 г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
проверки выполнения заявителем технических условий на
технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО "Мордовэлектротеплосеть" на 2015 год
№ п/п | Статьи затрат | Ед.изм. | Расчет | Стоимость работы 1 чел./ час | Среднее время работы, чел./ час. | Стоимость работы
1 | Зарплата начальника РЭС | руб. |  | 210.7 | 1.5 | 316.05
2 | Зарплата начальника отдела сбыта и учета электрической энергии | руб. |  | 218 | 1.5 | 327
3 | Зарплата инженера ПТО | руб. | (9300+9300/12)/165 | 127.9 | 2 | 255.8
4 | Зарплата инженера по техническому контролю и надзору энергоустановок | руб. | (15080+15080/12)/165 | 121.3 | 1.5 | 181.95
5 | Зарплата водителя | руб. | ((4282*1,7+(4282*1,7)/12))/165 | 118 | 1.5 | 177
6 | ЕСН на зарплату начальника РЭС | руб. |  | 63.6314 | 1.5 | 95.4471
7 | ЕСН на зарплату начальника отдела сбыта и учета электрической энергии | руб. |  | 65.836 | 1.5 | 98.754
8 | ЕСН на зарплату инженера ПТО | руб. | п.1* 0,26 | 38.6258 | 2 | 77.2516
9 | ЕСН на зарплату инженера по техническому контролю и надзору энергоустановок | руб. | п.2* 0,26 | 36.6326 | 1.5 | 54.9489
10 | ЕСН на зарплату водителя | руб. | п.3* 0,26 | 35.636 | 1.5 | 53.454
11 | Вспомогательные материалы (ГСМ) | руб. | 0,18л.*180км* 17,5руб. | 47.7286 |  | 47.7286
12 | Прочие расходы | руб. | 40% | 40% |  | 674.1537
13 | Прибыль | руб. | 9% | 12% |  | 283.1445
| Итого затрат | руб. |  |  |  | 2642.6824
| НДС | руб. | 18% | 18% |  | 475.6828
| Всего | руб. |  |  |  | 3118.3652

## Осмотр Ростехнадзором
" Утверждаю"
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
__________________ А.А.Тимофеев
"____" _______________ 2014 г.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя на 2015 год
№ п/п | Статьи затрат | Ед.изм. | Расчет | Стоимость работы 1 чел./ час | Среднее время работы, чел./час. | Стоимость работы
1 | Зарплата главного инженера | руб. |  | 461.7 | 1 | 461.7
2 | Зарплата водителя | руб. | ((4282*1,7+(4282*1,7)/12))/165 | 118 | 2 | 236
3 | ЕСН на зарплату главного инженера | руб. | п.1* 0,26 | 139.4334 | 1 | 139.4334
4 | ЕСН на зарплату водителя | руб. | п.3* 0,26 | 35.636 | 2 | 71.272
5 | Вспомогательные материалы (ГСМ) | руб. | 0,18л.*180км* 17,5руб. | 47.7286 |  | 47.7286
6 | Прочие расходы | руб. | 40% | 40% |  | 382.4536
7 | Прибыль | руб. | 9% | 12% |  | 160.6305
| Итого затрат | руб. |  |  |  | 1499.218
| НДС | руб. | 18% | 18% |  | 269.8592
| Всего | руб. |  |  |  | 1769.0773

## хронометраж
Хронометраж работ |  |  |  | Хронометраж работ |  |  |  | Хронометраж работ
по выдаче технических условий |  |  |  | по фактическим действиям по технолог. присоединению |  |  |  | по проверке выполнения технических условий
на технологическое присоединение |  |  |  | энергопринимающих устройств юридических и физических лиц |  |  |  | на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств юридических и физических лиц |  |  |  | к электрическим сетям ОАО "Мордовская |  |  |  |  | энергопринимающих устройств юридических и физических лиц
к электрическим сетям ОАО "Мордовская |  |  |  | электротеплосетевая компания" |  |  |  |  | к электрическим сетям ОАО "Мордовская
электротеплосетевая компания" |  |  |  | Мастер участка |  | мин. | чел.ч. |  | электротеплосетевая компания"
Инженер ПТО |  | мин. | чел.ч. | 1 | Выезд на место, обратная дорога | 30 мин.+30 мин. | 1 |  | Инженер ПТО |  | мин. | чел.ч.
1 | Ознакомление с заявкой на выдачу технических условий на техн. присоединение, рассмотрение поопорной схемы предполагаемого присоединения | 15 мин. | 0.25 | 2 | Замер токовых нагрузок и напряжения в сети предполагаемого присоединения | 30 мин. | 0.5 |  | 1 | Выезд на место, обратная дорога | 30 мин.+30 мин. | 1
|  |  |  | 3 | Выписка наряда-допуска | 15 мин. | 0.25 |  | 2 | Проверка выполнения технических условий по технол. присоединению | 30 мин. | 0.5
2 | Выезд на место, обратная дорога | 30 мин.+30 мин. | 1 | 4 | Осуществление контроля за производством работ по технологическому присоединению | 30 мин. | 0.5 |  | 3 | Составление акта о выполнении технических условий | 30 мин. | 0.5
3 | Ознакомление с присоединяемым объектом, технический осмотр присоединяемых энерго-принимающих устройств, определение точки присоединения | 40 мин. | 0.67 | Итого |  | 2 час 15 мин | 2.25 |  | Итого |  | 2 часа | 2
|  |  |  | Электромонтеры (2 человека) |  |  |  |  | Водитель
4 | Разработка технических условий на технологическое присоединение, согласование ТУ и подготовка договора на технологическое присоединение.Расчет размера платы за технологическое присоединение | 4 час | 4 | 1 | Выезд на место, обратная дорога | 60 мин.+ 60 мин. | 2 |  | 1 | Выезд до места нахождения присоединяемого объекта, обратная дорога | 30 мин.+30 мин. | 1
|  |  |  | 2 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям | 2 часа | 2
Итого |  | 5 часа 55 мин. | 5.92 | Итого |  | 4 часа | 4 |  | 2 | Время ожидания | 30 мин. | 0.5
Начальник ПТО |  |  |  | Водитель |  |  |  |  | Итого |  | 1 часа 30 мин. | 1.5
1 | Проверка разработанных технических условий на технологическое присоединение | 20 мин. | 0.33 | 1 | Доставка электромонтеров, материалов и оборудования к месту работ и обратно | 30 мин.+ 30 мин.+1 час | 2 |  | Начальник РЭС
2 | Участие в разработке ТУ на техн. присоединение объектов электроснабжения | 20 мин. | 0.33 | 2 | Работа автогидроподъемника | 45 мин. | 0.75 |  | 1 | Выезд на место, обратная дорога | 30 мин.+30 мин. | 1
|  |  |  | Итого |  | 2 час 45 мин. | 2.75 |  | 2 | Проверка выполнения технических условий по технол. присоединению | 30 мин. | 0.5
Итого |  | 40 мин | 0.66 | Инженер ПТО |  |  |  |  | Итого |  | 1 час 30 мин. | 1.5
Водитель |  |  |  | 1 | Составление акта о тех.присоединении,подготовка распоряжения на включение электроустановки под рабочее напряжение | 30 мин. | 0.5 |  | Начальник отдела сбыта и учета электрической энергии
1 | Выезд до места нахождения присоединяемого объекта, обратная дорога | 30 мин.+30 мин. | 1 | 2 | Составление актов разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности электроустановок | 1 час | 1 |  | 1 | Выезд на место, обратная дорога | 30 мин.+30 мин. | 1
2 | Время ожидания | 40 мин. | 0.66 | Итого |  | 1 час 30 мин. | 1.5 |  | 2 | Проверка выполнения технических условий по технол. присоединению, осмотр прибора учета электроэнергии | 30 мин. | 0.5
Итого |  | 1 час 40 мин. | 1.66 | Главный инженер |  |  |  |  | Итого |  | 1 час 30 мин. | 1.5
Начальник РЭС |  |  |  | 1 | Утверждение распоряжения на включение электроустановки под рабочее напряжение | 15 мин. | 0.25 |  | Инженер по техническому контролю и надзору энергоустановок
1 | Выезд на место, обратная дорога | 30 мин.+30 мин. | 1 | Итого |  | 15 мин. | 0.25 |  | 1 | Выезд на место, обратная дорога | 30 мин.+30 мин. | 1
2 | Ознакомление с присоединяемым объектом, технический осмотр присоединяемых энерго-принимающих устройств, определение точки присоединения | 40 мин. | 0.66 | Ведущий экономист |  |  |  |  | 2 | Проверка схемы включения приборов учета электроэнергии и составление акта ввода | 30 мин. | 0.5
Итого |  | 1 час 40 мин. | 1.66 | 1 | Расчеты валовой выручки, необходимой для осуществления технологического присоединения, расчет ставок за единицу мощности | 30 мин. | 0.5 |  | Итого |  | 1 час 30 мин. | 1.5
|  |  |  | Итого |  | 30 мин. | 0.5 |  | Зам. главного инженера |  | Г.Ф.Бородачев
|  |  |  | Ведущий бухгалтер |  |  |  |  | Начальник ПТО |  | Н.В.Уварова
|  |  |  | 1 | Учет поступления денежных средств и фактических затрат по технологическому присоединению | 15 мин. | 0.25
|  |  |  | Итого |  | 15 мин. | 0.25

## зарплата
Расчет по зарплате
для калькуляций на технологическое присоединение
ОАО "Мордовэлектротеплосеть" на 2015 год
| З/пл в мес. | Премия |  | 13 и 14 з/пл | Всего в месяц | Количество часов в мес. | Итого в час
[5 empty] | (гр.2+гр.4+гр.5) |  | гр.6 / гр.7
| руб. | %% | руб. | руб. | руб. | час. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Главный инженер | 50000 | 30% | 15000 | 10833.3 | 75833.3 | 164.25 | 461.7
Начальник РЭС | 19908 | 49% | 9754.92 | 4943.8 | 34606.72 | 164.25 | 210.7
Начальник отдела сбыта и учета электрической энергии | 20595 | 49% | 10091.55 | 5114.4 | 35800.95 | 164.25 | 218
Инженер по техническому контролю и надзору энергоустановок | 11465 | 49% | 5617.85 | 2847.1 | 19929.95 | 164.25 | 121.3
Ведущий экономист | 22467 | 49% | 11008.83 | 5579.3 | 39055.13 | 164.25 | 237.8
Ведущий бухгалтер | 18055 | 49% | 8846.95 | 4483.7 | 31385.65 | 164.25 | 191.1
Инженер ПТО | 12082 | 49% | 5920.18 | 3000.4 | 21002.58 | 164.25 | 127.9
Начальник ПТО | 29332 | 49% | 14372.68 | 7284.1 | 50988.78 | 164.25 | 310.4
Водитель | 10425 | 59.3% | 6182.025 | 2767.8 | 19374.825 | 164.25 | 118
Электромонтер | 10425 | 46.3% | 4826.775 | 2542 | 17793.775 | 164.25 | 108.3
Мастер участка | 12082 | 49% | 5920.18 | 3000.4 | 21002.58 | 164.25 | 127.9

## Расчет НВВ
|  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
___________________А.А.Тимофеев
"_____"___________________2014 г.
Расчет необходимой валовой выручки на технологическое присоединение по ОАО"Мордовэлектротеплосеть" на 2015 год
(тыс.руб.)
№ п.п. | Показатели | Ожидаемые данные за текущий период | Отчет 2013 год | Утверждено МЭиТП Плановые показатели на 2014 год по заявителям с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт | Ожидаемое выполнение 2014 год Расходы на проведение мероприятий по всем тех.присоединениям | Ожидаемые данные за 2014 г. | Предложения МЭТСК Прогнозные показатели на 2015 год по заявителям с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт | % увеличения | Предложения МЭТСК НВВ на 2015 год | % увеличения
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 54264.21 | 383.253 | 54.93 | 554.2936 | 414.0744 | 100.5989 | 183.1402 | 1015.1343 | 183.1402
1.1. | Вспомогательные материалы | 4869.26 | 15.278 | 4.71 | 47.5282 | 19.3609 | 2.7891 | 59.2174 | 28.1449 | 59.2174
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 1967.02 | 9.31 | 1.95 | 19.6773 | 4.3167 | 2.1177 | 108.6 | 21.3695 | 108.6
1.3. | Оплата труда ППП | 23010.35 | 221.556 | 23.29 | 235.0173 | 253.0553 | 47.1339 | 202.3782 | 475.6238 | 202.3782
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 6949.03 | 66.939 | 7.03 | 70.9391 | 76.4494 | 14.2344 | 202.4813 | 143.6384 | 202.4813
1.5. | Прочие расходы всего, в том числе: | 11617.32 | 57.56 | 12.06 | 121.6964 | 60.8921 | 23.5453 | 195.2345 | 237.5933 | 195.2345
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 3409.85 | 16.04 | 3.36 | 33.9055 | 2.4691 | 3.6086 | 107.4 | 36.4145 | 107.4
1.5.2. | налоги и сборы, уменьшающие налого-облагаемую базу на прибыль организаций, всего | 98.89 | 0.47 | 0.1 | 1.0091 | 0.26393 | 0.1074 | 107.4 | 1.0838 | 107.4
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч. | 8455.63 | 41.05 | 8.6 | 86.7818 | 58.1591 | 19.8292 | 230.5726 | 200.0951 | 230.5726
1.5.3.1. | услуги связи | 281.94 | 1.34 | 0.28 | 2.8255 | 0.97927 | 0.30072 | 107.4 | 3.0345 | 107.4
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 1927.88 | 9.02 | 1.89 | 19.0718 | 0.0666 | 2.0299 | 107.4 | 20.4831 | 107.4
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 233.96 | 1.1 | 0.23 | 2.3209 | 1.2383 | 0.24702 | 107.4 | 2.4927 | 107.4
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 3685.78 | 17.33 | 3.63 | 36.63 | 6.3887 | 1.4 | 38.5675 | 14.1273 | 38.5675
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 2326.07 | 12.26 | 2.57 | 25.9336 | 49.4863 | 15.8516 | 616.7955 | 159.9575 | 616.7955
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 5851.23 | 12.61 | 5.89 | 59.4355 | 14.5755 | 10.7785 | 182.9958 | 108.7644 | 182.9958
1.6.1. | расходы на услуги банков | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 1.6428 | 0 |  | 0
1.6.2. | % за пользование кредитом | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6.3. | прочие обоснованные расходы | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 7.918 | 0 |  | 0
1.6.4. | денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | 4680.984 | 5.3 | 4.712 | 47.5484 | 5.0147 | 10.7785 | 228.7448 | 108.7644 | 228.7448
1.6.6. | другие расходы из прибыли | 1170.246 |  | 1.178 | 11.8871
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов ээлектросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
3. | Выпадающие доходы/экономия средств | 0
4. | Необходимая валовая выручка (сумма п.1-3) | 54264.21 | 383.253 | 54.93 | 554.2936 | 414.0744 | 100.5989 | 183.1402 | 1015.1343 | 183.1402

## НВВ на 1кВт
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_________________А.А.Тимофеев
"____"______________2014 г.
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт), по ОАО "Мордовэлектротеплосеть" на 2015 год
(тыс.руб./кВт)
№ п/п | Показатели | Утверждено МЭиТП Плановые показатели на 2014 год по заявителям с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт | Предложения МЭТСК Прогнозные показатели на 2015 год по заявителям с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт | % увелич.
1 | 2 | 3 | 4
| Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 82.5915 | 151.2765 | 183.1624
1.1 | Вспомогательные материалы | 7.0827 | 4.1942 | 59.2174
1.2 | Энергия на хозяйственые нужды | 2.9323 | 3.1845 | 108.6
1.3 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 35.0226 | 70.878 | 202.3782
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 10.5714 | 21.4052 | 202.4813
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе | 18.1253 | 35.4064 | 195.3422
1.5.1. | работы и услуги производственного характера | 5.0526 | 5.4265 | 107.4
1.5.2. | налоги, всего | 0.15038 | 0.1615 | 107.4
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч. | 12.9323 | 29.8184 | 230.5726
1.5.3.1. | услуги связи | 0.42105 | 0.45221 | 107.4
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 2.8421 | 3.0524 | 107.4
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 0.34586 | 0.37146 | 107.4
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 5.4586 | 2.1053 | 38.5675
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 3.8647 | 23.8371 | 616.7955
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 8.8571 | 16.2082 | 182.9958
1.6.1. | расходы на услуги банков | 0 | 0
1.6.2. | % за пользование кредитом | 0 | 0
1.6.3. | прочие обоснованные расходы | 0 | 0
1.6.4. | денежные выплаты социального характера | 7.0857 | 16.2082 | 228.7448
1.6.5. | другие расходы из прибыли | 1.7714 | 0 | 0
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0 | 0
3. | Выпадающие доходы/экономия средств | 0 | 0
4. | Необходимая валовая выручка (сумма п.1-3) | 82.5915 | 151.2765 | 183.1624

## Кальк.мероприятий
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_________________А.А.Тимофеев
"____"______________2014 г.
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт), по ОАО "Мордовэлектротеплосеть" на 2015 год
Стандартизированная тарифная ставка С 1
(руб./кВт)
№ п/п | Наименование мероприятий | Разбивка НВВ по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Ставка платы за технологическое присоединение мощностью от 15 до 150 кВт по НН С1 | 45726.7723 | 167 | 273.813
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 15764.0456 | 167 | 94.3955
1.1 | Вспомогательные материалы | 238.6428
1.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7538.37
1.3 | Отчисления на социальные нужды | 2276.5877
1.4 | Прочие расходы | 4021.4402
1.5 | Внереализационные расходы | 1689.0049
2. | Разработка сетевой организацией проектной документаци, всего | 0 | 200 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 0 | 200 | 0
3.1 | строительство воздушных линий
3.2 | строительство кабельных линий | 0
3.3 | строительство пунктов секционирования | 0
3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0
3.5 | строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 13213.4118 | 167 | 79.1222
2.1 | Вспомогательные материалы | 238.6428
2.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6289
2.3 | Отчисления на социальные нужды | 1899.278
2.4 | Прочие расходы | 3370.7683
2.5 | Внереализационные расходы | 1415.7227
3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 | 0
4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 16749.3149 | 167 | 100.2953
4.1 | Вспомогательные материалы | 790.5043
4.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 7597.125
4.3 | Отчисления на социальные нужды | 2294.3317
4.4 | Прочие расходы | 4272.7844
4.5 | Внереализационные расходы | 1794.5695
II. | Ставка платы за технологическое присоединение мощностью от 150 до 670 кВт по НН С1 | 9145.3545 | 151 | 60.5653
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 3152.8091 | 151 | 20.8795
1.1 | Вспомогательные материалы | 47.7286
1.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 1507.674
1.3 | Отчисления на социальные нужды | 455.3175
1.4 | Прочие расходы | 804.288
1.5 | Внереализационные расходы | 337.801
2. | Разработка сетевой организацией проектной документаци, всего | 0 | 202 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 0 | 202 | 0
3.1 | строительство воздушных линий
3.2 | строительство кабельных линий | 0
3.3 | строительство пунктов секционирования | 0
3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0
3.5 | строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 2642.6824 | 151 | 17.5012
2.1 | Вспомогательные материалы | 47.7286
2.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 1257.8
2.3 | Отчисления на социальные нужды | 379.8556
2.4 | Прочие расходы | 674.1537
2.5 | Внереализационные расходы | 283.1445
3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 | 0
4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 3349.863 | 151 | 22.1845
4.1 | Вспомогательные материалы | 158.1009
4.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 1519.425
4.3 | Отчисления на социальные нужды | 458.8663
4.4 | Прочие расходы | 854.5569
4.5 | Внереализационные расходы | 358.9139
III. | Ставка платы за технологическое присоединение мощностью от 15 до 150 кВт по CН II С1 | 36581.4179 | 135 | 270.9735
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 12611.2365 | 135 | 93.4166
1.1 | Вспомогательные материалы | 190.9142
1.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6030.696
1.3 | Отчисления на социальные нужды | 1821.2702
1.4 | Прочие расходы | 3217.1522
1.5 | Внереализационные расходы | 1351.2039
2. | Разработка сетевой организацией проектной документаци, всего | 0 | 32 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 0 | 32 | 0
3.1 | строительство воздушных линий
3.2 | строительство кабельных линий | 0
3.3 | строительство пунктов секционирования | 0
3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0
3.5 | строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 10570.7295 | 135 | 78.3017
2.1 | Вспомогательные материалы | 190.9142
2.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 5031.2
2.3 | Отчисления на социальные нужды | 1519.4224
2.4 | Прочие расходы | 2696.6147
2.5 | Внереализационные расходы | 1132.5782
3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 | 0
4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 13399.4519 | 135 | 99.2552
4.1 | Вспомогательные материалы | 632.4034
4.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 6077.7
4.3 | Отчисления на социальные нужды | 1835.4654
4.4 | Прочие расходы | 3418.2275
4.5 | Внереализационные расходы | 1435.6556
IV. | Ставка за технологическое присоединение мощностью от 150 до 670 кВт по CН II С1 | 9145.3545 | 212 | 43.1385
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 3152.8091 | 212 | 14.8717
1.1 | Вспомогательные материалы | 47.7286
1.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 1507.674
1.3 | Отчисления на социальные нужды | 455.3175
1.4 | Прочие расходы | 804.288
1.5 | Внереализационные расходы | 337.801
2. | Разработка сетевой организацией проектной документаци, всего | 0 | 222.5 | 0
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством | 0 | 222.5 | 0
3.1 | строительство воздушных линий |  | 222.5
3.2 | строительство кабельных линий | 0 | 222.5
3.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 222.5
3.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0 | 222.5
3.5 | строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0 | 222.5
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 2642.6824 | 212 | 12.4655
2.1 | Вспомогательные материалы | 47.7286
2.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 1257.8
2.3 | Отчисления на социальные нужды | 379.8556
2.4 | Прочие расходы | 674.1537
2.5 | Внереализационные расходы | 283.1445
3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 | 0
4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 3349.863 | 212 | 15.8012
4.1 | Вспомогательные материалы | 158.1009
4.2 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 1519.425
4.3 | Отчисления на социальные нужды | 458.8663
4.4 | Прочие расходы | 854.5569
4.5 | Внереализационные расходы | 358.9139
V. | Средняя ставка платы за технологическое присоединение за 1 кВт. мощности С1 | 100598.8992 | 665 | 151.2765

## прилож №5
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
_________________А.А.Тимофеев
"____"______________2014 г.
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Мордовэлектротеплосеть" на 2015 год
Стандартизированная тарифная ставка С 1
(руб./кВт)
№ п/п | Наименование мероприятий | Разбивка НВВ по каждому мероприятию, (руб.) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Средняя ставка платы за технологическое присоединение за 1 кВт. мощности С1 | 100598.8992 | 665 | 151.2765
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 34680.9004 | 665 | 52.1517
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 29069.506 | 665 | 43.7135
3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 | 0
4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 36848.4928 | 665 | 55.4113